天津工业大学材料科学与工程学院

设备名称：超薄切片机  资产编号：20080007

操  作  规  程

- 开机；

- 检查是否处于切片模式，检查顶光底光是否亮度正常；

- 将包埋块放入适当夹头并用六角扳手旋紧，以固定包埋块；（然后将夹头安装在修快台进行修快）；

- 将夹头放入机械臂，并用手旋好螺丝上紧夹头（不可用六角扳手）；

- 将玻璃刀/钻石刀安装在刀台上，用手旋好螺丝以固定刀，并注意检查刀台是否固定于底座上；

- 检查刀间隙角，调整刀台角，选择适当的夹头角度等；

- 设定切片窗口（上下范围）；

- 对刀；

- 选择所用切片速度和厚度；

- 在刀槽内注水，注意水面平整；

- 切片、捞片；

- 关机、清理切片机，拿走个人物品，保持切片台面整洁；

- 登记使用记录。

学院：材料科学与工程学院

（公章）

天津工业大学材料科学与工程学院

设备名称：超薄切片机   资产编号：20080007

资金来源：十二五综投

型号：RMC-PowerTome XL    规格：PowerTome XL

大型仪器专职管理人员：李伟

设备照片：

功能简介：

- 明亮，广角立体显微镜带有3倍放大，范围从15-45X，可选20-60X；

- 刚性修样系统用于大或硬的样品，对JB-4或材料样品非常有用；

- 5µm自动厚切片，具备手动功能，适用于各种不同包埋剂包埋的样品。

学院：材料科学与工程学院

（公章）